广州电务段电务安全监控8D系统建设施工总价承包

招标公告

招标编号：GC-2023-86

# 1.招标条件

本建设项目广州电务段电务安全监控8D系统建设已由《关于广州电务段电务安全监控 8D 系统建设的指导意见》（计深函〔2023〕021 号）批准建设。项目业主为广深铁路股份有限公司广州电务段。建设资金使用集团公司技改资金，项目资金已落实。招标人为广深铁路股份有限公司广州电务段。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目进行公开招标。

# 2.项目概况与招标范围

# 2.1 项目概况

（一）工程范围

一是建设完善现有电务安全监控 8D 系统综合分析平台，更新电务安全生产指挥系统（8D 系统第 7D）相关接口服务器、接口防火墙及接口交换机，其余子系统利旧使用，移植已完善的系统功能。二是建设电务“三网”接入三层交换机，实现电务各子系统按照监测类、管理类和生产类业务网接入 8D 系统综合分析平台。三是更新既有调度指挥大厅设置拼接屏（标准不超过 P2.5，控制在 3×5 以内）、矩阵显示控制设备、调度指挥操作台及各类终端设备，机房设置 UPS（容量20KVA，含电池组）和机房空调，设置动环监控设备；在指挥中心会议室设置无纸化会议和终端设备，应急指挥会议室设置应急指挥显示屏设备；对既有房屋门窗、地面等进行适应改造。四是石牌信息设备机房（位于枫华苑内）更新扩容既有 UPS 为40KVA 并按双套配置，设置动环监控设备。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：广州电务段电务安全监控8D系统建设施工图全部内容

2.2.2 标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3 计划工期：90日历天，计划开工日期2023年12月30日，计划竣工日期2024年3月29日。

2.3其他说明：

2.3.1 工程总投资821.71万元，本次工程施工最高投标限价789.61 万元（不含甲供料），其中安全生产费1.71万元。

2.3.2 工程施工主要内容：

（1）建设电务安全监控 8D 系统综合分析平台，更新电务安全生产指挥系统（8D 系统第 7D）相关设备，其余子系统利旧使用，移植已完善的系统功能。

（2）新设三层交换机实现电务各子系统按照监测类、管理类和生产类业务网接入 8D 系统综合分析平台。

（3）更新既有调度指挥大厅设置拼接屏（标准不超过P2.5，控制在 3×5 以内）、矩阵显示控制设备、调度指挥操作台及各类终端设备，机房设置 UPS（容量 20KVA，含电池组）和机房空调，设置动环监控设备；在指挥中心会议室设置无纸化会议和终端设备，应急指挥会议室设置应急指挥显示屏设备。

（4）石牌信息设备机房（位于枫华苑内）更新扩容既有UPS 为 40KVA 并按双套配置，设置动环监控设备。广州电务段电务安全监控 8D 系统建设，包含段调度指挥大厅及相应机房改造。

重点难点：广州电务段 8D 系统建设涉及调度指挥大厅和石牌中心机房办公生产网络系统、综合视频信息网、信号集中监测网络、TDCS 专网以及办公配套设施、网络配电工程的建设；调度指挥室无纸化设备以及调度指挥应急会议室 LED 屏的安装调试。为不影响广州电务段办公楼和既有调度系统的的正常工作、环境，施工期间做好安全防护措施及噪音污染控制和空气污染控制，通过过渡措施对电务段调度指挥生产不产生影响是本工程施工的重点。

# 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：  /  。

（1）资质要求：铁路电务工程专业承包三级及以上资质。

（2）业绩要求：近 3 年内完成（2020 年 10 月至递交投标文件截止之日）完成铁路电务工程或类似项目工程不少于 1 项的施工业绩。需提供项目中标通知书或合同协议书、工程竣工验收证书（初验报告）、工程量清单（可节选）或业主方出具的业绩证明。

（3）项目经理：具备铁路工程或通信与广电工程一级建造师注册证书，工程师及以上职称，3 年及以上铁路工程项目或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目管理机构部门负责人等职位均可），具有有效的安全生产考核合格证书;具有良好的职业道德;递交投标文件之日起前 3 年内不曾有人民法院不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录; 未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与申请人具有有效的劳动和社保关系。

技术负责人：具有铁道电务（通信或信号）专业工程师及以上职称，5 年及以上铁路工程项目或类似工程项目管理工作经验（担任过项目经理、副经理、技术负责人、项目组织机构部门负

责人等职位均可），从事项目技术工作 5 年及以上，未在其他在建工程项目任职或虽在其他项目任职，但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2投标人可就上述标段中的1个标段进行投标。

3.3 投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理在近3年不曾有行贿犯罪记录；

其他信誉要求：未被取消或暂停投标资格的情形。

# 4.招标文件的获取

# 4.1 请投标人于2023年11月16日9时00分至2023年11月22日16时00分 （北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.2 招标文件每个包件售价500元人民币，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账号：7005007

4.3 本次招标文件获取仅采用网上形式，不采用现场发售、邮购等方式进行。

# 5.投标文件的递交

# 5.1投标文件提交的时间为2023年12月7日09 时00分至2023年12月13日10时00分，截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月13日10时00分，投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心网站（http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。

5.2 逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，招标人（电子招标投标交易平台）将予以拒收。

5.3纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交时间为2023年12月13日9时00分至2023年12月13日10时00分，截止时间为2023年12月13日10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

# 6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、国铁采购平台、中国招标投标公共服务平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

# 7.联系方式

| 招标人： | 广深铁路股份有限公司广州电务段 |
| --- | --- |
| 地址： | 广州市天河区沾益直街4号 |
| 邮编： | 510600 |
| 法定代表人或其委托代理人： |  |
| 联系人： | 王工 |
| 电话： | 020-61346061 |
| 招标代理机构： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 地址： | 广州市越秀区中山一路65号中国铁物二楼 |
| 联系人： | 刘工、靳工 |
| 电话： | 19521229018、13076865531 |
| 电子邮箱： | Crmscgz2019@163.com |

2023年11月13日